使用需求

- 满足人体肝脏的超高分辨率造影技术并可评估微血管架构和微循环的血流灌注的显微造影需求、满足开展高端、先进、前沿的超声诊断技术需求；

- 满足肝脏乳腺粘度系数和频散系数并可用于肝纤维化和炎症的综合评估的粘弹性成像需求

3、满足超声剪切波成像需求

4、满足剪切波弹性成像需求

5、满足可实现多种超声技术在同一切面的实时联合成像并提供疾病多维度的诊断信息和定量评估指标的多参数联合分析技术需求。

6、探头需求：单晶体凸阵探头、单晶体相控阵探头、高频矩阵线阵探头、单晶体腔内探头、一线一凸双平面探头。

- 超声医学科

- 2.24年12月20日