宿州市立医院心电网络系统电子病历五级评级改造项目需求

1.检查报告来自全院统一医疗数据管理体系,心电图PDF报告，报告需要有电子签名，需要增加CA签名，增加相关接口。

2.检查报告和图像来自全院统一管理的数据，增加接口，将心电存储对接到图像管理中心，并使用统一DICOM格式存储。

3.检查患者全息视图调阅心电报告PDF文件显示审核时间(精确到时分秒)，心电图审核时，增加时间，精确到秒。

4.对于检查危急值，心电危急值台账增加关键字段，如处理人、处理时间。增加危急值客户端查看危急值反馈信息。

5.查阅报告时，能够显示测量结果，对于有正常参考值的项目能显示参考范围及自动产生异常标记，修改心电报告模板，增加范围值和异常标记。

6.心电系统中特殊病人的人员权限维护功能。

7.增加质控功能，并有记录，心电系统有质控功能，但是质控评分字典内容较少。需要厂商和心电图室沟通，完善质控评分字典，质控在医生审核报告时可选择。

8.心电系统集成到单点登录。

9.检查安排时间表能够提供全院共享，并能够及时进行同步，把心电增加进检查预约。

10.提供电子病历五级材料截图及评审要求的数据效验。