- 培养基使用需求

- 营养琼脂培养基90mm，价格≤1.9元

- 用途：是一种通用型固体培养基，主要用于非苛养微生物的培养、分离和计数，常见于食品、环境检测及实验室常规微生物研究。

- 质控要求：使用前观察是否浑浊或干裂，并做无菌试验（37℃培养24小时确认无污染）。

- 用于表面检查采样的肉汤培养基，价格≤57.0元

- 用途：用于物体表面、手采样或洗脱后增菌培养。

- 质控要求：无菌，培养基在35℃，普通气体环境下培养18-24小时后，应不长出细菌。

- 用于中和醇类的肉汤培养基，价格≤60.0元

- 用途：用于含醇类、酚类消毒液（如酒精、异丙醇、正丙醇或两种成分的复方制剂）的增菌培养。

- 质控要求：无菌，培养基在35℃，普通气体环境下培养18-24小时后，应不长出细菌。

- R2A琼脂培养基90mm，价格≤5.7元

用途：是一种专门用于检测饮用水、纯净水及低营养环境中微生物的培养基，尤其适合培养在常规培养基中难以生长的贫营养型细菌。其特点是营养浓度较低（接近自然水体环境），且含有多种碳源（如淀粉和丙酮酸），能有效支持缓慢生长或寡营养微生物的复苏与增殖。

- 哥伦比亚血琼脂培养基90mm，价格≤2.2元

用途：细菌分离培养及溶血性鉴别，尤其适用于链球菌、葡萄球菌等苛养菌。

质控要求：使用标准质控菌株（如肺炎链球菌、化脓链球菌、无乳链球菌等）在适宜条件下培养，观察其生长情况和溶血特征，以验证培养基性能符合临床需求。

- 念珠菌显色琼脂培养基60mm，价格≤3.72元

用途：快速初筛白色念珠菌（绿色）、热带念珠菌（蓝灰色）等。

质控要求：使用标准菌株验证其选择性与特异性，确保目标念珠菌能正常生长并呈现特征性颜色，同时抑制非目标细菌。关键控制点包括菌落颜色、生长率和抑制效果符合临床需求，培养条件通常为25–35℃、48–72小时 。

- 巧克力琼脂培养基90mm，价格≤2.2元

用途：不加抗生素：用于嗜血杆菌、奈瑟菌的基础培养。加万古霉素：抑制革兰阳性菌，提高苛养菌检出率

质控要求：无菌，平板呈均匀巧克力色，表面平整光滑，无裂痕，接种质控菌株后观察生长情况：流感嗜血杆菌ATCC10211：良好生长（G≥5），脑膜炎奈瑟菌ATCC13090：良好生长（G≥5），金黄色葡萄球菌ATCC6538：抑制生长（G≤1，仅限含抗生素产品）。

- 麦康凯琼脂培养基90mm，价格≤2.2元

用途：肠道致病菌（如沙门氏菌、志贺氏菌）分离及乳糖发酵鉴别。

质控要求：使用标准质控菌株（如大肠埃希菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌等）在适宜条件下培养，观察其生长情况和溶血特征，以验证培养基性能符合临床需求。

- MH琼脂培养基90mm，价格≤1.95元

用途：WHO推荐的K-B法药敏试验基础培养基。

质控要求：使用标准质控菌株（如大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌等）在适宜条件下培养，观察其生长情况和溶血特征，以验证培养基性能符合临床需求。

- SS琼脂培养基90mm，价格≤2.38元

用途：沙门氏菌和志贺氏菌的选择性分离，含胆盐、煌绿抑制杂菌。

质控要求：使用标准质控菌株（如大肠埃希菌、志贺菌、沙门菌等）在适宜条件下培养，观察其生长情况和溶血特征，以验证培养基性能符合临床需求。