- 淋巴细胞亚群检测绝对计数管使用需求

- 用于外周血淋巴细胞亚群绝对值计数的检测

- 匹配医院现有流式细胞仪（BD FACSCCantoII）使用，若无法匹配我院现有设备需提供配套设备。

- 绝对计数管须有一层隔离网，每袋绝对计数管需配备干燥剂且能发挥提示功能

- 价格≤48.0元/支