- 液基细胞保存液使用需求

1.同时有妇科及非妇科系列：包含但不限于宫颈细胞系列（妇科宫颈脱落细胞标本可以同时做 p16/Ki- 67 免疫细胞化学双染检测）、尿液细胞系列（尿液细胞样本制备的细胞蜡块可以为膀胱癌检测项目提供稳定样本）、针吸细胞系列、痰细胞及内窥镜刷取细胞及灌洗液细胞系列和浆膜积液系列等。产品按检测需求配备专用细胞保存液及专用穿刺瓶并内置过滤网。

2.匹配医院现有液基薄层细胞制片机（品牌型号：广州安必平，LBP-2264）配套提供细胞块制备机。若无法匹配我院现有设备需配套提供专用液基薄层细胞制片机和细胞块制备机，优先配套医院现有液基薄层细胞制片机。

- 3.细胞片和细胞块同时制备使用，由细胞保存液、样本密度分离液、粘液裂 解液、缓冲液、巴氏染色液、HE 染液、黏附载玻片、制片组件、试剂 A(含低温琼脂、 缓冲液和微量甲醛)、一次性塑料吸管、细胞块专用连体式离心管套件组成。

4.满足用于临床检验分析前细胞的保存、运输、提取、分离、沉淀、固定、制片和石蜡包埋块制作。制作的液基薄层细胞片细胞量适中，细胞分布均匀，不重叠，细胞核仁、核质清晰，无掉片、白片现象，制片背景清晰度良好。

5.价格≤33.0元/人份