移动DR使用需求

- 满足通过X射线对人体骨骼、头颅、胸部、腹部、四肢及其他身体部位进行检查和观察静态X射线摄影图像。可对患者进行坐位、站位或者卧位的图像采集操作。

- 满足高压发生器高频逆变式，功率≥50KW。

- 满足热容量≥300KHU。

- 满足无线平板探测器。

- 满足电助力和手动移动。

- 满足高效的图像处理系统。