X射线骨龄仪使用需求

- 辐射微剂量：骨龄专用设备，辐射剂量低。

- 具有射线屏蔽系统，屏蔽后辐射剂量满足国标《放射诊断放射防护要求 (GBZ 130-2020)》，无须专用铅房与特制场地。

- 具备有效的《放射性同位素与射线装置豁免备案表》，无需做环评和屏蔽防护，可在公共场所合规使用。

- 骨龄仪具备集成骨龄自动评估软件系统，能够自动生成骨龄报告，评估生长发育情况。

- 骨龄仪具备铅玻璃透明观察窗，可直观观察，增加儿童检测依从性。

- 软件纯本地部署，患者信息仅可留存于本院信息系统，保障信息安全。

- 设备无需联网传输至外部服务器，即可本地完成如下功能：骨骺自动检测、骨骺自动分级、骨骺自动评分、骨骺自动计算。评估速度要快，满足骨龄筛查场景。

- 可移动式，设备重量轻巧，移动方便灵活，可多场景使用。