手术床使用需求

- 匹配骨科牵引架使用。

- 电动手术床，可进行床面升降、平移、前后倾、左右倾、背板升降、头板升降、腿板升降、刹车等功能。

- 手术床承重＞360kg.

- 手术床垫具有防压力性损伤的功能，耐磨、防水、耐腐蚀、耐消毒，不易生锈，坚固耐用。

- 手术床附件：遥控器*1、固定带*1、麻醉屏架*1、侧卧位支身架*2、托手板*2（包含摆放侧卧位托手板1个） 、侧卧位托手架*1、头部甲状腺器械 托盘*1、硅胶头圈*1、俯卧位垫*1、跟骨硅胶垫*2、胸髋硅胶垫*1、臀部硅胶垫*1、