CYP2C19基因多态性检测试剂盒需求

1、试剂适配国家神经系统疾病临床医学研究中心研发的GMEX系统平台（指南推荐）

2、样本：人口腔黏膜脱落细胞 （需要有相关资质）

3、加样方式：开封即用，直接加样，无需实验室二次制备

4、外观：外包装盒应完好无损，印刷文字和图案正确；喷码的产品批号、有效期应正确无误。标签应清晰、易识别；试剂组分应为无色透明液体，无悬浮物及沉淀物，无杂质；

5、要求为三类试剂、保质期≥12个月

6、用途：用于检测样本中的 CYP2C19*2（c.G681A）及*3（c.G636A）基因多态性

7、准确性：检测结果准确率达99%以上

8、取样至出报告全过程：不超过1.5小时（上机运行时间不超过1小时）