脊柱后路微创通道工具包清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 微创牵开器 |  | 1 |
| ★2 | 微创牵开器(撑开期左) | 50 | 1 |
|  |  | 60 | 1 |
|  |  | 70 | 1 |
| ★3 | 微创牵开器(撑开期右) | 50 | 1 |
|  |  | 60 | 1 |
|  |  | 70 | 1 |
| 4 | 撬棒 |  | 2 |
| ★5 | 可调牵开器 |  | 1 |
| ★6 | 可调牵开器(挡片) | 50宽 | 2 |
|  |  | 50窄 | 2 |
| ★7 |  | 60宽 | 2 |
|  |  | 60窄 | 2 |
| ★8 |  | 70宽 | 2 |
|  |  | 70窄 | 2 |
| 9 | 多向牵开器 |  | 1 |
| 10 | 多向牵开器(撑开瓣左) | 40 | 1 |
|  |  | 50 | 1 |
|  |  | 60 | 1 |
|  |  | 70 | 1 |
| 11 | 多向牵开器(撑开瓣中) | 40 | 1 |
|  |  | 50 | 1 |
|  |  | 60 | 1 |
|  |  | 70 | 1 |
| 12 | 多向牵开器(撑开瓣右) | 40 | 1 |
|  |  | 50 | 1 |
|  |  | 60 | 1 |
|  |  | 70 | 1 |
| 13 | 扳手 |  | 1 |
| 14 | 护套(连接套管) | 40 | 1 |
|  |  | 50 | 1 |
|  |  | 60 | 1 |
|  |  | 70 | 1 |
| 15 | 护套 | Ф6.5 | 1 |
|  |  | Ф9.5 | 1 |
|  |  | Ф13 | 1 |
|  |  | Ф15 | 1 |
| 16 |  | Ф17 | 1 |
|  |  | Ф19 | 1 |
|  |  | Ф21 | 1 |
|  |  | Ф24 | 1 |
| 17 | 骨定位针 | Ф2 | 4 |
| ★18 | 骨科牵引架(自由臂) |  | 1 |
| ★19 | 骨科幸引架(自由臂固定器) |  | 1 |
| 20 | 通用器械箱体(中配三层) |  | 1 |
| 21 | 通用器械箱盖(中配三层) |  | 1 |
| 22 | 冷光源 |  | 1 |
| 23 | 导光束 |  | 1 |
| 24 | 发光束 |  | 1 |
| ★25 | 加长方骨刀 | 骨刀 /DLC表面涂层，360mm*8mm | 1 |
| ★26 | 加长前弯方骨刀 | 骨刀/DLC表面涂层，360mm*8mm | 1 |
| 27 | 神经根剥离子 | 神经剥离子/DLC表面涂层，带钩3mm | 1 |
| 28 | 神经根剥离子 | 神经剥离子/DLC表面涂层，圆头3mm | 1 |
| 29 | 椎板咬骨钳 | 椎板咬骨钳 /DLC表面涂层，超薄型，标准型 220*1.0*110° | 1 |
| 30 | 椎板咬骨钳 | 椎板咬骨钳/DLC表面涂层，超薄型，标准型 220*2.0*110° | 1 |
| 31 | 椎板咬骨钳 | 椎板咬骨钳 /DLC表面涂层，超薄型，标准型 220*3.0*110° | 1 |
| 32 | 椎板咬骨钳 | 椎板咬骨钳 /DLC表面涂层，超薄型，标准型 220*1.0*130° | 1 |
| 33 | 椎板咬骨钳 | 椎板咬骨钳/DLC表面涂层，超薄型，标准型 220*2.0*130° | 1 |
| 34 | 椎板咬骨钳 | 椎板咬骨钳 /DLC表面涂层，超薄型，标准型220*3.0*130° | 1 |
| 35 | 髓核钳 | 髓核钳/DLC表面涂层，指圈直头220*2.0 | 1 |
| 36 | 髓核钳 | 髓核钳/DLC表面涂层，指圈直头220*3.0 | 1 |
| 37 | 髓核钳 | 髓核钳/DLC表面涂层，指圈弯头220*2.0 | 1 |
| 38 | 髓核钳 | 髓核钳/DLC表面涂层，指圈弯头220*3.0 | 1 |
| 39 | 神经根拉钩 | 骨科用神经根拉钩/DLC表面涂层，95°×5 | 1 |
| 40 | 神经根拉钩吸引器 | 骨科用神经根拉钩/DLC表面涂层，90°*4mm | 1 |
| 41 | 无损伤可控吸引器 | 吸引管 /Ф2mm | 1 |
| 42 | 无损伤可控吸引器 | 吸引管 /Ф4mm | 1 |
| 43 | 椎板拉钩 | 椎板拉钩 /90°*24*70 | 1 |
| 44 | 椎板拉钩 | 椎板拉钩 /90°*26*80 | 1 |
| 45 | Z型骨刮匙 | 骨刮匙/DLC表面涂层，Z型，10°*2mm | 1 |
| 46 | Z型骨刮匙 | 骨刮匙 /DLC表面涂层，Z型，10°*4mm | 1 |
| 47 | 显微Z型神经根拉钩 | 显微Z型 /270*5mm | 1 |
| ★48 | 髓核钳 | DLC表面涂层，迷你型 190*2.0直头 | 1 |