关节镜用手术万向臂

1.主架包含≥6个360度旋转关节，实现各种角度切换;

2.一键启停，可同时锁定和释放≥6个关节，且每个关节均有360°活动范围，任意悬停。

*3.独立运行，无需供电，纯机械设计，无需任何加压气体和电源供电。

4.锁紧后可承载横向＞10KG的外力，最大病患承载≥250KG。

*5.肢体定位托架（主架）材质：碳纤维&铝合金材质

★6.配备凹陷抓钳：与膝关节、肩关节、踝关节镜下联合使用，DLC涂层工艺，直型，≥Ф2.2mmx129mm，张开角度≥34°。

7.1．肢体定位托架：即主架，≥300mm×650mm×70mm

7.2．转接固定垫：即适配器，≥60mm×70mm×55mm

7.3．肘关节固定垫：≥150mm×100mm×115mm

7.4．肩关节侧卧位固定垫：≥135mm×280mm×55mm

7.5．膝关节固定垫：≥72mm×275mm×135mm

7.6．腕关节固定垫：≥172mm×75mm×235mm

8、★配置清单

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肢体定位托架 | 1 |  |
| 2 | 转接固定垫 | 1 |  |
| 3 | 肩关节侧卧位 固定垫 | 1 |  |
| 4 | 膝关节固定垫 | 1 |  |
| 5 | 腕关节固定垫 | 1 |  |
| 6 | 肘关节固定垫 | 1 |  |
| 7 | 凹陷抓钳 | 1 |  |