一次性输尿管软镜使用需求

- 用于输尿管中、上段结石、肾结石（PCNL术）

- 能与我院瑞柯恩、EMS钬激光碎石机相匹配使用，满足各类碎石手术需要。

- 根据手术视野及手术安全性要求插入部前端双向弯曲角度≥270°，先端部外径:≤7.5Fr，插入管外径≤7.5Fr，工作通道≥3.6Fr。

- 泌尿外科

- 2025年5月7日