一次性电控吸引灌流导管使用需求

- 主要用于关节镜手术。

- 一次性电控吸引灌流导管主要包含：冲洗管（接头、变径接头、泵管、三通接头、管夹、穿刺器）。

- 为减少人工加压过大导致患者长时间水肿，产品需持续供水并可自主调节压力，可随压力大小变化保持恒定水流。

- 单价≤1700.0元/套