使用需求

一、用于肝内胆管扩张的患者，对高位梗阻和多条胆道引流，梗阻性黄疸，胆道感染等疾病的治疗；

- 二、超声引导PTCD穿刺引流装置；

- 三、一次性使用胆道引流管套装组件包含但不限于：消毒刷3、橡胶外科手套1、洞巾1、配药注射器1、配药针1、外科纱布5、探头套1、手术刀1、PTC穿刺针18G1、导丝1、扩张器1、导管导入加硬套管（不锈钢）1、引流导管8Fr-30cm1、外科缝线1、皮肤固定器1、医用无菌辅料1、体表导管固定装置1、三通阀1、体外吸引连管1；

- 四、价格≤2430.0元