上消化道癌早诊早治筛查项目耗材使用需求

一、靛胭脂粘膜染色剂
使用需求：为顺利开展2026年上消化道癌早诊早治内镜筛查工作，满足大批量筛查病例黏膜染色需要，保障筛查工作常态化、规范化开展，需配备本耗材。
使用范围：用于上消化道癌早诊早治项目内镜筛查，适用于食管、胃黏膜内镜检查染色场景。
使用用途：通过黏膜染色凸显黏膜病变形态、区分正常与异常黏膜边界，辅助内镜下识别早期病变及癌前病变，提高上消化道早期肿瘤检出率。

价格：≤37.8元/瓶
二、结扎装置（需配尼龙绳输送器）
使用需求：为完善上消化道筛查阳性病例处置流程，满足筛查过程中可疑隆起病灶预处理、取样辅助操作需求，保障项目筛查闭环管理，需配备本器械。
使用范围：用于上消化道癌早诊早治项目内镜筛查过程中，上消化道黏膜可疑隆起病变的内镜下处置。
使用用途：对筛查发现的微小隆起、可疑病变进行圈套结扎固定，辅助病灶取样及微创预处理，规范筛查阳性病例处置流程。

价格：≤350元/个
三、一次性使用内镜喷洒管
使用需求：为配合上消化道黏膜染色筛查操作，满足年度大批量筛查给药需求，落实无菌操作及院感防控要求，需配套使用本一次性耗材。
使用范围：专项配套上消化道癌早诊早治项目内镜染色筛查，用于内镜工作通道药液输送喷洒操作。
使用用途：用于内镜下精准输送、均匀喷洒染色药液，保证上消化道黏膜染色均匀充分，保障筛查染色效果及筛查质量。
价格：≤43元/件
