解脲支原体和人型支原体分离鉴定、计数、药敏检测盒使用需求

1.用于解脲支原体和人型支原体的培养鉴定、计数及药敏实验。
2.标本类型应包括分泌物、精液、前列腺液及中段尿液等标本。
3.药敏种类12种，至少应包含大环内酯类、喹诺酮类及四环素类抗生素，需含有莫西沙星和罗红霉素抗生素。
4.药敏鉴定结果可人工肉眼判读，出报告时间≤48h。
5.产品应为独立包装，效期12个月。
6.支原体培养基为液体型，灌装量不小于3.5ml，直接使用，无需复溶。
7.规格：20人份/盒。
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