胃转流支架系统使用需求

一、组成结构：由输送系统、镍钛合金支架主体、60cm覆膜转流套管、专用回收系统组成，单人单次专用、不可重复使用
二、适用人群与适应症
1.BMI≥32.5kg/m2单纯性肥胖患者；
2.BMI 30.0-32.4kg/m2，合并2项及以上代谢异常(2型糖尿病、高血脂、高血压、脂肪肝、睡眠呼吸暂停、多囊卵巢综合征等)；
3.生活方式、药物干预效果不佳，需要微创介入减重代谢治疗的成人患者。
[bookmark: _GoBack]三、价格：胃转流支架系统（输送系统）单价≤29800元/套

