附件一：设备明细
	序号
	装置名称
	型号
	生产厂家
	设备编号
	主要参数

	1
	电子直线加速器
	Synergy
	医科达
	15600
	6M

	2
	DSA
	InnovelGS630
	GE
	B3-19-009
	125KV、1000MA

	3
	钼靶机
	Senographe Essential
	GE
	655034BU7
	49kV、500mA

	4
	全身骨密度仪
	XR-800
	Norland,a Coopersurgical Co.
	8669
	100kV、1.3mA

	5
	CT
	SOMATOM D rivr
	西门子医疗系统有限公司
	105502
	140KV、1600MA

	6
	DR
	DigiEye680
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	C2-05000212
	150KV、640MA

	7
	口内牙片机
	RAY98(M)
	宁波蓝野医疗器械有限公司
	M2106046
	65KV、7MA

	8
	口腔CBCT
	Planmeca ProMax3D
	Planmeca
	TPX7210828
	90KV、16MA

	9
	C型臂X射线机
	BVEndura
	飞利浦医疗系统荷兰有限公司
	6070
	110KV、30MA

	10
	体外冲击波碎石机
	Dornier Compact Delta Ⅱ
	多尼尔医疗科技有限公司
	10/20-43725
	110KV、65MA

	11
	CT
	Revolution CT
	通用电气医疗系统有限公司
	REGCN2100024YC
	140KV、780MA

	12
	DR
	BrivoXR316
	通用电气医疗系统（天津）有限公司
	XR3162100005TJ
	150KV、630MA

	13
	DR
	BrivoXR316
	通用电气医疗系统（天津）有限公司
	R5SS3162100006TJ
	150KV、630MA

	14
	DR
	Optima XR646HD
	北京通用电气华伦医疗设备股份有限公司
	R5SS2100036
	150KV、800MA

	15
	数字胃肠机
	SONIALVISIONSMIT
	岛津制作所株式会社
	MQ1D4C1AB004
	150KV、1000MA

	16
	数字胃肠机
	Uni-Vision
	北京岛津医疗器械有限公司
	61Z1059
	150KV、630MA

	17
	DSA
	Azurion 7 M20
	飞利浦医疗系统荷兰有限公司
	74678M172191
	125KV、1000MA

	18
	移动式C型臂X射线机
	Ziehm Vision FD
	德国奇目
	92872
	110KV、20MA

	19
	移动式C型臂X射线机
	Ziehm Vision FD
	德国奇目
	92873
	110KV、20MA

	20
	CT
	Incisive CT
	飞利浦医疗（苏州）有限公司
	530213
	140kV、667mA

	21
	模拟定位CT
	RevolutionACT
	航卫通用电气医疗系统有限公司
	CE6XG2100105HM
	140KV、200mA

	22
	移动DR
	MobileDiagnost M50 32
	飞利浦医疗（苏州）有限公司
	SN180012
	125kV、320mA

	23
	移动式 C形臂X射线机
	Ziehm8000
	ZIEHM IMAGING.GMBH
	81107
	110kV、20mA

	24
	128排CT
	BrillianceiCT
	飞利浦
	85037/85591
	135kV、580mA

	25
	CT
	Brilliancr CT big Bore
	飞利浦医疗系统荷兰有限公司
	76300
	140kV、500mA

	26
	G形臂X射线机
	Geelin500-A
	合肥吉麦智能装备有限公司
	500A2023006
	120kV、15mA

	27
	移动式X射线机
	MobiEye 700T
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	D2-37000648
	150kV、630mA

	28
	车载x射线机
	XN-300(1)
	艾迪森海安徽数字医疗装备有限公司
	10006
	125kV、630mA

	29
	移动式X射线机
	MobiEye 800
	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
	EC9-64000077
	150kV、630mA

	30
	核医学
	碘125，碘131，锶89
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