宿州市立医院PACS诊断报告工作站软件扩容项目需求

- 项目背景

宿州市立医院自建设PACS系统以来，持续优化医学影像信息化流程，现有PACS诊断报告工作站软件运行稳定，有效支撑了放射科等科室的日常诊断工作需求，提升了影像诊断效率和质量。

随着医院业务规模不断扩大，门诊及住院患者检查量持续增长，现有诊断报告工作站数量已无法满足临床诊断业务需求。为确保医学影像诊断工作高效开展，优化诊断报告出具流程，提高医疗服务响应速度，现需对PACS诊断报告工作站软件进行扩容建设，新增10套诊断报告工作站软件授权，以保障影像诊断工作的顺利开展。

二、技术要求

| 序号 | 模块名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PACS影像诊断客户端 | 10 | 并发 |
| 2 | RIS诊断报告客户端 | 10 | 并发 |

- PACS影像诊断客户端

- 要求在现有系统中进行扩展，新增客户端要与现有版本保持一致。

- 支持 ROI 缩放与平移

- 支持选定图像的锐化、平滑处理

- 用户可自定义窗宽/窗位值

- 可用 Cobb Angle（Cobb 角）方法测量脊柱弯曲（提供软件界面截图证明文件）

- 支持导出 DICOM DIR 、AVI、BMP、JPEG格式文件

- 支持 DICOM 超声 EF 比值测量，通过勾勒心内膜边界绘制其轮廓线，勾勒结束后将自动计算并显示数值

- 采用多线程调阅技术，支持影像的后台调阅，当第一屏影像显示完成后即可以进行图像处理，不需要等待全部影像传输完毕

- 支持图像后处理状态的保存

- 可同时调阅一个患者或多个患者不同诊断序列、不同体位、不同时期、不同成像设备的影像对比显示和诊断

- 灵活的挂片协议(“所见即所得”方式创建挂片协议)，可根据不同设备、不同部位，不同类型的影像自动使用相应的挂片协议

- 自动加载病人既往影像资料和报告

- 定位线显示和跟踪

- 支持不同序列不同检查之间的图像进行注册链接，同步显示。支持智能自动注册、指导注册、手动注册、精简注册。（提供软件界面截图证明文件）

- 能测量各种封闭区域面积，显示点测量值、感兴趣区（点）内测量值；

- 支持在图像上增加文字注释、图形、手绘线、箭头标注等，并可保存标注信息。标识的颜色、字号等可进行自定义。

- 可提供心胸比率测量，髋关节测量，下肢测量，骨盆测量（提供软件界面截图证明文件）

- 脊柱标记功能：一次标记，按序在所有序列的相关脊柱关节显示标准顺序号码

- RIS诊断报告客户端

- 要求在现有系统中进行扩展，新增客户端要与现有版本保持一致。

- 主要功能是供医生创建、提交、审阅报告。

- 支持诊断报告书写的基本功能，包括支持报告创建、报告书写、历史报告浏览、多级医生审核等功能；

- 针对报告超时提醒，提供报告状态颜色标记，系统支持用户自定义报告状态的颜色，支持设定超时时间；

- 支持图文报告功能；

- 支持历史报告及报告修改留痕功能；

- 支持报告打印、输出功能；

- 支持公有和私有两种报告模板的编辑管理；

- 编辑报告时可使用“上一步”、“下一步”的操作

- 支持ACR、ICD-10代码；