- 真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测、曲霉菌半乳甘露聚糖（GM）试剂盒使用需求

真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测试剂盒、曲霉菌半乳甘露聚糖（GM）试剂盒用于真菌(1-3)-β-D葡聚糖和曲霉菌半乳甘露聚糖的检测。

满足参数：

1、检测样本：人血清样本

2、试剂盒需包含质控品、校准品

3、满足ISO15189要求，提供过往参与国家质评数据

4、真菌(1-3)-β-D葡聚糖检测试剂盒（96人份/盒）价格≤3197.83元/盒；曲霉菌半乳甘露聚糖（GM）试剂盒（96人份/盒）价格≤4800.00元/盒