外周刻痕球囊扩张导管使用需求

- 治疗用途：该产品适用于扩张髂动脉、股动脉、髂股动脉、腘动脉、腘下动脉与肾动脉中的狭窄，适用于治疗自体或人工动静脉透析瘘的阻塞性病变，适用于外周血管系统中的球囊扩张支架、自扩张支架以及覆膜支架的后扩张。

- 长度≤300mm

- 单价≤13720.0元/个