一次性使用无菌冷冻消融针使用需求

- 1、适用范围：一次性使用，对组织进行冷冻消融治疗，用于实体肿瘤冷冻治疗；

2、配套提供一次性使用无菌冷冻消融针相关的设备及耗材（氩气、氦气等）；

3、组成：由探针、手柄、连接管、测温模块等组成；

4、探针相应外直径规格尺寸，针体有刻度标识；（直径：1.3mm，有效长度125±10mm；直径：1.7mm，有效长度155±10mm；直径：2.4mm，有效长度155±10mm；直径：3.4mm，有效长度180±10mm；）

5、价格＜17000元；

6、具有可拆卸延长管；