使用需求

一、具备：Acne、Vascular两张精准光滤波片，以应对皮肤问题的精准治疗。

二、满足治疗改善的皮肤问题：

1、雀斑、晒斑、黄褐斑、色素沉着等色素性问题；
2、减少细小皱纹、收缩毛孔、提升皮肤弹性，实现“嫩肤美容”基础抗衰效果；
3、血管性疾病：毛细血管扩张（红血丝）鲜红斑痣，血管瘤；

4、治疗痤疮（炎症期）、玫瑰痤疮、皮肤异色症等，缓解症状并降低复发率。
