使用需求

- 高分辨率与放大能力：提供清晰的微小结构视图，支持精细的神经组织观察和操作。通常需要5-20倍连续变倍，确保不同手术阶段的细节可见。

2．优良的照明系统：配备冷光源，减少热量产生，避免对敏感神经组织的损伤，同时确保术野明亮、均匀照明。

3．三维立体视觉：提供深度感知，帮助外科医生精准操作，特别是在处理复杂神经结构时。

4．灵活的机械系统：包括可调节的支架和平衡系统，使显微镜能够稳定、灵活地移动到所需位置，并快速调整焦距和角度。

5．数字成像与记录功能：集成摄像和录像系统，用于手术记录、教学及远程会诊，支持术中图像的实时显示和存储。

6．兼容导航与辅助系统：能够与神经导航系统、荧光成像等先进技术无缝连接，提升手术的精准度和安全性。

7．人体工学设计：减轻医生长时间操作的疲劳，提高手术舒适度和效率，包括可调节的观察角度和高度。

8．适配荧光造影功能：神经外科在开展血管疾病和肿瘤疾病过程中，需要通过荧光造影解决术中血管通畅和肿瘤边界，提高手术精准度。

这些功能共同确保神经专科显微镜在复杂神经外科手术中提供卓越的视觉支持和操作灵活性，助力精准诊疗。