使用需求

1．悬吊式、具备电动升降、自动跟踪功能、满足全身各部位数字化x 线检查、脊柱及下肢全长成像、全自动长骨拼接功能等。

2.≥2块无线大平板探测器，其中包含至少一块100cm以上平板探测器。

3．检查床具备升降功能。

