微电极碎石仪

1、满足开展：经内镜逆行胰胆管造影（ERCP）术中遇到巨大嵌顿性胆总管结石、肝内胆管结石（尤其是网篮无法套取或无法展开者）的微创碎石治疗。

2、超细电极（直径≤1.0mm）：能够通过胆道子镜（或导丝引导下的专用工作通道）到达肝内二、三级胆管，实现深部精准接触碎石

可控脉冲式放电能量：可在液体环境中对结石进行高效、安全的体内微电冲击波碎石，不损伤胆管壁。

3、满足与ERCP及子镜系统联动：在十二指肠镜+胆道子镜直视下或X线引导下，将电极直接抵住结石表面进行碎石，碎石后结石崩解为细小颗粒，可通过冲洗或取石篮排出，避免开腹切肝手术。