使用需求

一、满足检查运动神经元病、肌肉疾病，如多发性肌炎，神经根、神经丛病变，周围神经病变，遗传性周围神经病变，营养代谢性周围神经病变，神经肌肉接头点病变，如重症肌无力等，肌膜兴奋性疾病，如周期性瘫痪、先天性肌强直等。

二、满足一下项目检查：

1.≥6通道放大器；

2.运动和感觉神经传导速度；

3.针极肌电图

4、视觉诱发电位

5、听觉诱发电位

6、体感诱发电位

7、F波、H反射

8、重复电刺激

9、事件相关电位(P300)

10、SSR（皮肤交感反应）&RR（心率变异）

11、震颤分析

12、双频瞬目反射

要求：抗干扰性能强，图形清晰。