使用需求

通过激光的能量精准作用于眼部特定组织，实现切割、击穿或凝固等效果，以治疗相关眼部疾病，改善眼部功能和患者视力。

1、能量调节方式需为无极可调，解决在治疗过程中需要随时调节能量的问题灯塔需要双光路固定式，有利于裂隙灯观察患者眼部，提高视野范围产品需要具备激光焦点位移功能，范围越大越好，可显著性提高安全性适应症：

2、满足白内障术后后发性白内障：清除晶状体后囊膜的混浊，恢复视力。

3、满足闭角型青光眼：通过激光虹膜切除术，沟通前后房，降低眼压，预防急性发作。

4、满足瞳孔阻滞相关疾病：解除瞳孔阻滞，改善房水循环。

5、满足玻璃体混浊或玻璃体与视网膜粘连：适当处理以缓解症状。

