十二指肠镜使用需求

1、满足开展：经内镜逆行胰胆管造影（ERCP）及相关手术，包括胆总管结石取石、胆胰管支架置入、鼻胆管引流、乳头括约肌切开等；

2、具备侧视视野及抬钳器结构；

3、大工作通道（≥4.2mm）：允许球囊、网篮、支架推送器、碎石装置等附件通过，完成复杂治疗；

4、须匹配现有的奥林巴斯290内镜主机。