使用需求
一、常规临床检查项目
1、 满足对早期肿瘤诊断、精准分期与再分期、寻找原发灶、疗效评估与监测及复发监测与放疗定位。
2、 满足心血管疾病相关评估，满足心肌细胞活力相关检测。
3、 满足癫痫灶定位、痴呆早期鉴别及辅助帕金森病诊断效果明显。
4、 满足排查其他不明原因感染与炎症检测，辅助疾病活动性判断。
2、 关键支撑技术
1、 具备显像剂技术（示踪剂）：包括常规和特异性显像剂。
2、 具备图像融合与重建技术：包括同机融合技术，通过软件进行空间配准，将代谢“热点”精准叠加在解剖图像上，消除定位误差；衰减校正技术，提高图像定量准确性；时间飞行与点扩散函数重建，提升空间分辨率和信噪比，缩短扫描时间。
3、 具备定量分析技术。
[bookmark: _GoBack]三、关键软件配置包括肿瘤高级分析软件包（带有肿瘤追踪、多时间点对比功能）、心脏高级分析软件包、神经高级分析软件包等。
四、配套提供设备（提供承诺书）
	序号
	名称
	数量

	1
	全自动放射性核素分装仪
	1

	2
	分装热室（含活度计）
	1

	3
	PET药物注射传送防护罐
	1

	4
	正电子废物储物桶
	3

	5
	放射性去污工具组套装
	1

	6
	铅帽
	3

	7
	铅眼镜
	3

	8
	铅围脖
	3

	9
	连体铅衣
	3

	10 
	分体铅衣
	3

	11
	防护手套
	2

	12
	铅衣架
	6

	13
	铅砖
	6

	14
	铅屏风
	2

	15
	一体化注射隔离防护体
	1

	16
	移动式铅防护注射车
	1

	17
	铅双门保险柜
	1

	18
	转运铅罐
	2

	19
	注射器钨合金防护套
	1

	20
	PET自助给药系统
	1

	21
	表面沾污仪
	2

	22
	辐射巡检仪
	2

	23
	电子自动测量身高体重称
	1

	24
	空气消毒机
	1

	25
	除湿机
	2

	26
	通风橱
	1

	27
	紧急泄漏除污工具组
	1

	28
	后处理工作站
	1

	29
	医用显示器
	5

	30
	语音视频监控系统
	1

	31
	视频监控系统
	1

	32
	PET药物分装翻转防护罐
	1

	33
	高压注射器（双筒 ）
	1



                                       
