使用需求

一、常规临床检查项目

- 满足对早期肿瘤诊断、精准分期与再分期、寻找原发灶、疗效评估与监测及复发监测与放疗定位。

- 满足心血管疾病相关评估，满足心肌细胞活力相关检测。

- 满足癫痫灶定位、痴呆早期鉴别及辅助帕金森病诊断效果明显。

- 满足排查其他不明原因感染与炎症检测，辅助疾病活动性判断。

- 关键支撑技术

- 具备显像剂技术（示踪剂）：包括常规和特异性显像剂。

- 具备图像融合与重建技术：包括同机融合技术，通过软件进行空间配准，将代谢“热点”精准叠加在解剖图像上，消除定位误差；衰减校正技术，提高图像定量准确性；时间飞行与点扩散函数重建，提升空间分辨率和信噪比，缩短扫描时间。

- 具备定量分析技术。

- 三、关键软件配置包括肿瘤高级分析软件包（带有肿瘤追踪、多时间点对比功能）、心脏高级分析软件包、神经高级分析软件包等。

- 四、配套提供设备（提供承诺书）

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动放射性核素分装仪 | 1 |
| 2 | 分装热室（含活度计） | 1 |
| 3 | PET药物注射传送防护罐 | 1 |
| 4 | 正电子废物储物桶 | 3 |
| 5 | 放射性去污工具组套装 | 1 |
| 6 | 铅帽 | 3 |
| 7 | 铅眼镜 | 3 |
| 8 | 铅围脖 | 3 |
| 9 | 连体铅衣 | 3 |
| 10 | 分体铅衣 | 3 |
| 11 | 防护手套 | 2 |
| 12 | 铅衣架 | 6 |
| 13 | 铅砖 | 6 |
| 14 | 铅屏风 | 2 |
| 15 | 一体化注射隔离防护体 | 1 |
| 16 | 移动式铅防护注射车 | 1 |
| 17 | 铅双门保险柜 | 1 |
| 18 | 转运铅罐 | 2 |
| 19 | 注射器钨合金防护套 | 1 |
| 20 | PET自助给药系统 | 1 |
| 21 | 表面沾污仪 | 2 |
| 22 | 辐射巡检仪 | 2 |
| 23 | 电子自动测量身高体重称 | 1 |
| 24 | 空气消毒机 | 1 |
| 25 | 除湿机 | 2 |
| 26 | 通风橱 | 1 |
| 27 | 紧急泄漏除污工具组 | 1 |
| 28 | 后处理工作站 | 1 |
| 29 | 医用显示器 | 5 |
| 30 | 语音视频监控系统 | 1 |
| 31 | 视频监控系统 | 1 |
| 32 | PET药物分装翻转防护罐 | 1 |
| 33 | 高压注射器（双筒 ） | 1 |