高清电子胃肠镜系统使用需求

1、为满足开展：消化道早期癌及癌前病变的精查（含白光、NBI/特殊光放大观察）、内镜下黏膜切除术（EMR）、内镜黏膜下剥离术（ESD）等诊断与微创治疗手术。

2、具备高清成像与特殊光染色功能：能够清晰显示黏膜表面微细结构（腺管开口、微血管形态），精准识别早期癌变病灶，避免漏诊。

3、配置≥2条检查胃镜、≥3条检查肠镜、≥1条治疗胃镜（治疗型胃镜的大工作通道≥3.2mm）满足活检钳、圈套器、IT刀、止血钳等治疗附件通过，完成内镜下切除及止血操作。