SPECT/CT使用需求

一、设备满足癌症的诊断；研究心脏疾病、循环系统问题；检测肾功能以及血管、组织和器官等方面的其它病况。具体如下：

1.心血管系统：可以提供由于冠状动脉狭窄/梗塞所造成的心肌缺血/梗塞的范围和程度以及心肌细胞的存活情况。满足检出无症状心肌缺血。

2.全身骨骼系统：满足全身骨扫描，能一次扫描得到全身所有病灶的部位、大小和骨破坏程度等重要信息。

3.内分泌系统：满足甲状腺的功能状况和结节良恶性，甲状腺I-131治疗前后甲状腺摄碘的情况。并用于嗜铬细胞瘤的定位，恶性嗜铬细胞瘤转移灶的诊断，交感神经节细胞瘤和交感神经母细胞瘤的辅助诊断.

4.泌尿系统：满足提供泌尿系统的形态影像及能提供有关肾血流灌注、实质功能和泌尿排泄等多方面的信息及定量指标，同时可用来做移植肾检测。

5.神经系统：满足脑显像可以发现原发性癫痫灶，即使是在发作间歇期。而且能通过三位定位显示，为癫痫进行定位手术提供明确资料；还可以鉴别肿瘤术后复发合瘢痕组织；并对急性脑梗塞和脑栓塞的早期诊断，病情估计，疗效评价等均有较好的临床价值。

6.消化系统：满足肝胆动态显像能对新生儿梗阻性黄疸进行鉴别诊断。

7.呼吸系统：满足肺通气、肺灌注显像联合，来做急性肺动脉拴塞的诊断、病情观察及其溶拴治疗的监测；慢性阻塞性肺病与肺血管高压的诊断；肺癌的诊断。

8.肿瘤：满足原发性和转移性骨肿瘤的早期发现、分期和恶性度，良恶性的鉴别。

- 二、满足可以一机多用，还单独作为诊断级CT使用，和作为放疗定位、粒子植入使用。

三、满足配置相关软件具体如下：

1.全身骨骼（或局部）分析

2.肾脏灌注和功能分析

3.心肌显像定量分析软件

4.心肌血流灌注分析软件

5.肺通气和灌注分析

6.甲状腺摄取分数

7.甲状旁腺成像分析

8.胃排空指数分析

9.食道运动分析

10.胆囊排空分析

11.脑血流断层分析软件

12.镥177 成像分析

13.碘131甲状腺分析

14.高级全身三维图像显示及分析应用

15.高级临床软件开发工具

16.自定义工具等

- 四、配套提供设备（提供承诺书）

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 药物转运防护罐 | 2 |
| 2 | 正电子药物注射台 | 1 |
| 3 | SPECT用通风橱 | 1 |
| 4 | 甲状腺功能测定仪 | 1 |
| 5 | 放射性药物铅废物桶 | 2 |
| 6 | 便携式数字化个人辐射剂量监测及报警仪×科室人数 | 1 |
| 7 | 注射器转运防护箱 | 1 |
| 8 | 注射器钨合金防护套 | 1 |
| 9 | 铅衣 | 4 |
| 10 | 铅围脖 | 4 |
| 11 | 铅眼镜 | 2 |
| 12 | 中文报告系统五终端（含问诊、加号、登记预约） | 1 |
| 13 | 工作站UPS | 1 |
| 14 | 放疗平板床 | 1 |
| 15 | 锶-90敷贴器 | 1 |
| 16 | 高压注射器 | 1 |
| 17 | 放射性药物自动分装系统 | 2 |