- 心电管理系统维保服务项目需求

- 一、服务范围

对医院现有麦迪克斯心电网络系统软件维保，现有设备型号“MECG-300”床边无线/有线心电系统和“MECG-200”心电采集工作站、“MECG-200”诊断采集工作站软件系统进行免费维修、免费的系统升级、软件功能更新、保养服务、特别针对心电采集设备的主要配件（MECG—300放大器、MECG—200放大器、平板主机、蓝牙背夹等）提供维修服务

- 二、服务内容

- 1.标准售后服务支持

（1）在线应答及维保内容：

- （a）电话在线服务

- 乙方必须指定具有一定资历和相关经验的技术人员通过电话进行技术支持，协助和指导甲方的技术人员确定故障原因，找出解决办法予以解决，完成该次服务。

- （b）微信QQ在线服务

- 当电话在线服务不足以解决问题或故障情况比较复杂时，甲方可以通过微信QQ将问题描述、截图、备份压缩后数据库和环境包等资料通过微信QQ发送给乙方客户服务中心，技术人员将在收到信息后予以响应反馈，进行问题汇总、分析、排查、还原环境等工作，予以解决，反馈给客户的相关责任人员，完成该次服务。

- （2）远程协助

- 当电话、微信QQ支持不足以解决问题或故障情况比较复杂时，乙方技术人员将在甲方技术人员的协助下，通过远程登录的方式登录进入甲方的软件客户端。乙方技术人员在甲方技术人员的协助下确定故障原因，找出解决的方法予以解决，完成该次服务。

- （3）客户回访

- 乙方客服人员定期对甲方进行电话回访，或者定期现场拜访客户，对甲方在网络通信、软、硬件使用过程使用中的常见问题进行解答，并对服务质量和效率进行回访。

- 技术支持与接口服务

- （a）涵盖 BUG 修改、接口变更、运行环境（操作系统、数据库）变更、网络环境与服务器变动、硬件损坏或机房搬迁引起的移机等支持服务。其中，因国家、省、市、区各部门（包括但不限于卫生健康委员会（局）、医疗保障局等与甲方业务相关的行政管理部门）政策要求及甲方现有系统、现有银行、微信、自助机、体检等甲方需要对接的接口新增或变更的接口服务，在本合同维保期内乙方免费提供。

- （b）乙方在接到甲方通知后 1 小时内必须做出明确的响应和安排。若甲方对接人确认需要现场沟通，乙方现场服务团队应在 2 小时内抵达现场，并在 4 小时内完成故障诊断报告且解决问题。对于因政策要求的接口改造服务，乙方需在接到甲方通知后的 3 个工作日内，与甲方就接口改造的具体需求、技术要求等进行深入沟通确认，保证双方理解一致。确认无误后，在接到通知后的 5 个工作日内启动接口改造工作。乙方需制定详细的工作计划并提交甲方审核，计划中应明确各阶段时间节点，经甲方审核通过后严格按照计划推进，确保在政策规定期限内完成接口改造与调试工作。

- （c）以上所有接口服务在维保期内均免费提供。在维保期内，乙方需对系统进行优化和巡检，每季度不少于 1 次，确保系统稳定运行。