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	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	预估年使用数量
	限价（元）

	1
	羊水细胞排培养基
	1、用于体外培养羊水细胞，以获取足够的细胞量供后续遗传学分析；
2、为满足实验室的不同量选择，可提供大小不同规格包装；-18℃以下保存：有效期：≥18个月。
3、能用于羊水细胞消化法培养，原位法培养。培养基包装无菌，PH值稳定，结晶不易出现。能供羊水细胞高质量，平顺生长。
有省级产诊中心试用经验（提供省级产前诊断机构应用原位培养技术相关证明材料）
	10ml/瓶
	200
	90

	2
	人外周血淋巴细胞培养基
	1、适用于外周血、脐血等细胞的培养，用于细胞遗传学分析；
2、-18℃以下保存，有效期≥12个月；
3、培养基包装无菌，PH值稳定，长期使用接种外周血标本时无生长异常波动，收取细胞质量稳定。
	5ml/瓶
	1000
	24.78

	3
	吉姆萨染色液
	1、具有医疗器械注册证或一类备案凭证，符合临床应用要求；
2、用途：用于组织细胞学染色从而鉴别骨髓和其他造血组织（淋巴结）中的白细胞，还可用于鉴定某些微生物；
3、染液质量稳定，杂质少，染片质量高
	500ml/瓶
	2
	1180

	4
	胰酶分带溶液
	1、具有医疗器械注册证或一类备案凭证，符合临床应用要求；
2、预期用途：用于染色体G显带制备，临床上用于染色体检查；
	10ml/瓶
	30
	21

	5
	胰酶消化溶液
	1、具有医疗器械注册证或一类备案凭证，符合临床应用要求；
2、预期用途：使培养的细胞从贴壁状态转变为悬浮状态；
	1ml/支
	10
	10

	6
	秋水仙碱溶液
	1、具有医疗器械注册证或一类备案凭证，符合临床应用要求；
2、预期用途：用于染色体检查中延缓着丝点分裂，抑制纺锤体形成，终止细胞有丝分裂于分裂中期；
	1ml/支
	10
	20

	7
	碱性缓冲液
	1、具有医疗器械注册证或一类备案凭证，符合临床应用要求；
	10ml/瓶
	10
	10



其他要求：如核型实验出现相关问题，供应商须在48小时内安排技术工程师上门处理。
          招标完成后，试剂需试用二个月时间，符合实验结果方可正式下订单。
