- 产前诊断中心染色体核型实验试剂使用需求

| - 序号 | - 产品名称 | - 技术参数 | - 单位 | - 预估年使用数量 | - 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 羊水细胞排培养基 | - 1、用于体外培养羊水细胞，以获取足够的细胞量供后续遗传学分析； - 2、为满足实验室的不同量选择，可提供大小不同规格包装；-18℃以下保存：有效期：≥18个月。 - 3、能用于羊水细胞消化法培养，原位法培养。培养基包装无菌，PH值稳定，结晶不易出现。能供羊水细胞高质量，平顺生长。 - 有省级产诊中心试用经验（提供省级产前诊断机构应用原位培养技术相关证明材料） | - 10ml/瓶 | - 200 | - 90 |
| - 2 | - 人外周血淋巴细胞培养基 | - 1、适用于外周血、脐血等细胞的培养，用于细胞遗传学分析； - 2、-18℃以下保存，有效期≥12个月； - 3、培养基包装无菌，PH值稳定，长期使用接种外周血标本时无生长异常波动，收取细胞质量稳定。 | - 5ml/瓶 | - 1000 | - 24.78 |
| - 3 | - 吉姆萨染色液 | - 1、具有医疗器械注册证或一类备案凭证，符合临床应用要求； - 2、用途：用于组织细胞学染色从而鉴别骨髓和其他造血组织（淋巴结）中的白细胞，还可用于鉴定某些微生物； - 3、染液质量稳定，杂质少，染片质量高 | - 500ml/瓶 | - 2 | - 1180 |
| - 4 | - 胰酶分带溶液 | - 1、具有医疗器械注册证或一类备案凭证，符合临床应用要求； - 2、预期用途：用于染色体G显带制备，临床上用于染色体检查； | - 10ml/瓶 | - 30 | - 21 |
| - 5 | - 胰酶消化溶液 | - 1、具有医疗器械注册证或一类备案凭证，符合临床应用要求； - 2、预期用途：使培养的细胞从贴壁状态转变为悬浮状态； | - 1ml/支 | - 10 | - 10 |
| - 6 | - 秋水仙碱溶液 | - 1、具有医疗器械注册证或一类备案凭证，符合临床应用要求； - 2、预期用途：用于染色体检查中延缓着丝点分裂，抑制纺锤体形成，终止细胞有丝分裂于分裂中期； | - 1ml/支 | - 10 | - 20 |
| - 7 | - 碱性缓冲液 | - 1、具有医疗器械注册证或一类备案凭证，符合临床应用要求； | - 10ml/瓶 | - 10 | - 10 |

其他要求：如核型实验出现相关问题，供应商须在48小时内安排技术工程师上门处理。

招标完成后，试剂需试用二个月时间，符合实验结果方可正式下订单。