主动脉覆膜支架系统使用需求

- 治疗用途：该耗材适用于胸主动脉瘤、夹层动脉瘤、主动脉溃疡的介入治疗。

- 参数：直径24MM-44MM，长度160MM-200MM，椎型覆膜支架、直管型覆膜支架。

- 支架的管径有梯度变化

- 单价≤39793.00元/套