ECMO体外循环套包、动静脉插管、穿刺附件使用需求

1、治疗用途：该产品适用于用于重症心肺衰竭患者临时生命支持，为脏器修复或移植争取时间。含氧合器、泵管、管路等，完成体外气血交换与循环支持；插管分动静脉导管，建立体内体外血液通路，输送血液；穿刺附件含导丝、扩张器、穿刺针、鞘管等，用于血管微创穿刺置管，辅助插管顺利植入血管，全程配套保障置管操作安全，协同实现心肺替代救治。
2、离心泵头全磁悬浮设计，无任何支撑轴，预充量≥25ml。可提供多种规格型号插管以供不同体重患者使用，动脉插管尺寸范围10Fr-24Fr，静脉插管尺寸范围12Fr-28Fr，所有规格产品须提供安徽省平台耗材流水号截图。氧合器、动脉插管、静脉插管及穿刺附件套包为同一品牌，氧合器、管路、动脉插管、静脉插管含肝素涂层。
3、动静脉插管入院效期不低于18个月，经国家药监局（NMPA）批准可连续使用时间≥14天。
4、耗材剩余保质期≤6个月，可免费更换全新效期耗材，3工作日内能到货（上述内容提供承诺并加盖公章及法人签名或法人签章）。
[bookmark: _GoBack]5、套包单价≤45000元/个、插管单价≤6600元/根、穿刺附件≤1600/根
                          




