- 10%中性福尔马林固定液使用需求

1.适用于所有手术切除标本和穿刺活检小标本的固定，要求保存细胞和组织的原有形态结构。

2.主要成分由甲醛、磷酸盐、去离子水组成。PH值为7.2-7.4

3.规格5ml、500ml或2500ml

4.规格5ml价格≤0.90元/瓶；规格500ml价格≤6.50元/瓶；规格2500ml价格≤32.50元/瓶