生殖道分泌物阴道炎联合检测试剂盒使用需求

1.主要用于妇科生殖道分泌物的检测。
2.检测项目：包括过氧化氢、pH值、白细胞酯酶、乳酸、氧化酶、碱性磷酸酶、唾液酸苷酶、脯氨酸氨基肽酶、乙酰氨基葡萄糖苷酶、β-葡萄糖醛酸苷酶、凝固酶，支持1-11项，可根据临床需要自由组合(检测项目数量具有唯一性，迪瑞9项，优利特10项)。有空白对照块，实时消除标本本身颜色对检测结果的影响，提高检验结果判读的准确性。采用“子弹夹”式装载，即插即用。检测速度≥120标本/小时，有形成分综合识别与计数准确性≥95%
3.试剂性能验证和质控以及校准均有中标方承担。
4.生殖道分泌物阴道炎联合检测试剂盒适用我科现有设备AVE-321或提供配套设备，能满足日常工作需要。
[bookmark: _GoBack]5.价格≤9.5元/人份
