铅防护用品要求
铅橡胶颈套
≥0.5mmPb


2
铅橡胶帽子
≥0.5mmPb



3
包裹式铅橡胶方巾
≥0.5mmPb



4
铅橡胶防护衣
≥0.5mmPb



5
铅防护眼镜
≥0.5mmPb



6
介入防护手套
≥0.025mmPb


二、防护用品大小为:XL（根据实际需求免费调换）

三、防护服上应有牢固固定的标签，标签上清晰地永久性的标记以下信息:

1.产品名称、规格及等级

2.制造商名称、地址

3.产品执行标准号和年号

4.生产日期

5.防X射线性能

四、材质要求:重量较轻的不含铅材质。

