贻贝足丝蛋白痔疮凝胶敷料和贻贝足丝蛋白肛肠液体敷料使用需求

贻贝足丝蛋白痔疮凝胶敷料（规格型号：0.1mg/g×3g/支）

结构组成：贻贝足丝蛋白痔疮凝胶敷料由贻贝足丝蛋白凝胶和一次性注入器组成。贻贝足丝蛋白凝胶的主要成分为贻贝足丝蛋白，蛋白含量为0.1mg/g、0.5mg/g、1.0mg/g，其他成分包括甲基纤维素、丙二醇、甘油和注射用水。
[bookmark: _GoBack]产品性能：贻贝足丝蛋白凝胶为无色或淡黄色粘稠状液体，具有本品特有的气味。透明、均匀、无杂质。注入器外观无毛刺、无注塑缺陷。pH值：应在3.8～5.0范围内。
适用范围：用于痔疮的辅助治疗，改善大便出血、瘙痒、胀痛、异物感、痔核脱垂症状。
价格：≤59.00元/支


贻贝足丝蛋白肛肠液体敷料（规格型号：0.05mg/mL×120mL/瓶）

结构组成：贻贝足丝蛋白肛肠液体敷料由贻贝足丝蛋白敷料和溶液瓶组成。贻贝足丝蛋白敷料的主要成分为贻贝足丝蛋白，蛋白含量为0.05mg/mL，其他成分包括甲基纤维素、丙二醇、甘油和注射用水。
产品性能：本产品应为无色或淡黄色，具有本品特有气味、少量沉淀澄明液体。透明、均匀、无杂质。瓶体应无毛刺、无注塑缺陷；pH值：应在3.8～5.0范围内。
适用范围：用于痔疮的辅助治疗，改善大便出血、瘙痒、胀痛、异物感、痔核脱垂症状。
价格：≤208.00元/瓶
